
附件:珲春市4月份祭祀场所消防安全监督抽查结果公示

	序号
	单位名称
	单位地址
	单位类型
	检查人员
	隐患问题

	1
	珲春市福霖养老院
	珲春市新安街603住宅楼南侧5839-1综合楼
	一般单位
	张金鹏（主）、吴国君
	1、厨房应更换使用全电灶具；

2、厨房区域应增设灭火器。



